## Лист1
Лекарственные средства, реактивы и МИ назначения их необходимые технические и качественные характеристики включая технические спецификации .
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к объявлению от 28.06.2024 г.
№ | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу,тенге | сумма утвержденная для закупки,тенге
1 | Гидроксид натрия 30 мл 0,05% | гидроксид натрия 30 мл 0,05%0.05 N sodium hydroxide 30ml (NaOH) MicroScan WalkAway В1015-3 | фл | 12 | 17000 | 204000
2 | Альфа нафтол 1,5 г 5% 250мл | Альфа нафтол 1,5г 5% 250 мл Alpha naphthol 250 ml (VP2) MicroScan WalkAway В1010-42A | фл | 5 | 32253 | 161265
3 | Хлорид-III-железа 10 % 250мл | Хлорид-III-железа 10 % 250мл Ferric-III-Chloride 250ml (TDA) MicroScan WalkAway В1015-48А | фл | 2 | 42000 | 84000
4 | Инокуляторы для панелей 240шт | Inoculators-D\Инокуляторы для панелей 240шт Для анализатора MicroScan WalkAway B1013-4 | уп | 5 | 185000 | 925000
5 | Вода для инокуляций с плюрониками 60х25мл Inoculum water (with pluronic)60x25ml | Вода для инокуляций с плюрониками 60х25мл Inoculum water (with pluronic)60x25mlMicroScan WalkAway (В1015-7) | уп | 12 | 86450 | 1037400
6 | Ковач реагент 250 мл | Ковач реагент MicroScan WalkAway В1015-41 Kovac s reagent 250 ml | фл | 2 | 81315 | 162630
7 | Минеральное масло 250мл | Минеральное масло 250мл Mineral Oil 250 ml MicroScan WalkAway B1010-40 | фл | 5 | 41000 | 205000
8 | N-N- Диметил альфанафтиламин 0,5% 250мл | N-N- Диметил альфанафтиламин 0,5% 250мл N-N-Dimethyi-Alpha-Naphthylamibe 250ml MicroScan WalkAway В1015-45А | фл | 5 | 46700 | 233500
9 | Пептидазный реагент 30мл | Пептидазный реагент 30мл Peptidase reagent 30 ml (PEP) MicroScan WalkAway В1012-30В | фл | 20 | 17000 | 340000
10 | Pos Breakpoint Combo 28 | B1016-138 панель для анализ. MicroScan WalkAway( POS BP Combo 28) 20 пан/упак | уп | 40 | 69856 | 2794240
11 | Pos Breakpoint Combo 42 | B1016-137 панель для анализ. MicroScan WalkAway ( NEG BP Combo 42 ) 20пан/упак | уп | 40 | 69586 | 2783440
12 | Гидроксид Калий 40% 250мл | Гидроксид Калий 40% 250мл Potassium Hydroxide 250ml (VP1) MicrоScan WalkAway В1015-43 | фл | 5 | 37130 | 185650
13 | Система Prompt для инокуляций 60шт Prompt inoculation system 60Units | Система Prompt для инокуляций 60шт Prompt inoculation system 60Units MicroScan WalkAway В1026-10D | уп | 10 | 127550 | 1275500
14 | Стерильная вода для инокуляций 60х3мл | Стерильная вода для инокуляций 60х3млSterile inoculums water 60x3ml\ Для анализптора MicroScan WalkAway (В1015-2) | уп | 12 | 73000 | 876000
15 | Кислота сульфаниловая 0,8% 250 мл Sulfanilis Aсid 250ml (NIT1) | Кислота сульфаниловая 0,8% 250 мл Sulfanilis Aсid 250ml (NIT1) MicroScan WalkAway В1015-44 | фл | 5 | 77524 | 387620
16 | Xylen (A-IND 1)-Ксиленовый реагент ,30мл | к анализатору Micro Scan Walk Away В1015-5, 30,0мл | уп | 2 | 19000 | 38000
17 | В1018-129 Бумага для принтера штрих-кода | В1018-129 Бумага для принтера штрих-кода | уп | 1 | 79000 | 79000
18 | Агар иерсиниозный | дла выявления иерсинии | кг | 0.25 | 187685 | 46921.25
19 | Бруцеллезный диагностикум | для реакции агглютинации (РА), жидкий №4 по15 мл | уп | 5 | 52000 | 260000
20 | Бульон Сабуро сухой | Бульон Сабуро сухой 1кг (фасовка 250гр) | кг | 0.5 | 64000 | 32000
21 | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная 100*100 см | кг | 1 | 7565 | 7565
22 | Глицерин ПК-94 | Для лаборатории химическии , чистый | кг | 0.5 | 1600 | 800
23 | Глюкоза х.ч | Химическии чистый порошок,сухой | кг | 1 | 28925 | 28925
24 | ГРМ-бульон (Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой) | ГРМ-бульон (Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 1 | 64000 | 64000
25 | Диагностикум псевдотуберкулезный | Лиофилизат для диагностических целей, эритроцитарный, антигенный,для серодиагностики ,псевдотуберкулезный сухой (2 мл 5 %) -2фла | уп | 4 | 72000 | 288000
26 | Cыворотка диагностическая менингококковая для реакции агглютинаций гр 29 Е | для реакция агглютинация,лиофилизат для диагностических целей, 1фл.по 1 мл | фл | 3 | 41200 | 123600
27 | Cыворотка диагностическая менингококковая для реакции агглютинаций гр А | для реакция агглютинация,лиофилизат для диагностических целей, 1фл.по 1 мл | фл | 3 | 41200 | 123600
28 | Cыворотка диагностическая менингококковая для реакции агглютинаций гр В | для реакция агглютинация,лиофилизат для диагностических целей, 1фл.по 1 мл | фл | 3 | 41200 | 123600
29 | Cыворотка диагностическая менингококковая для реакции агглютинаций гр С | для реакция агглютинация,лиофилизат для диагностических целей, 1фл.по 1 мл | фл | 3 | 41200 | 123600
30 | Диски с ампициллином | Диски с ампициллином , для определение чуствительности микроба 10 мкг №100 | фл | 5 | 3300 | 16500
31 | Диски с налидиксовой кислотой | Диски для определение чуствительности микроба 30 мкг №100 | фл | 30 | 3300 | 99000
32 | диски с цефоперазоном | Диски для определение чуствительности микроба 75 мкг №100 | фл | 25 | 3300 | 82500
33 | Диски с азитромицином | Диски для определение чуствительности микроба 15мкг №100 | фл | 15 | 3300 | 49500
34 | Диски с гентомицином | Диски для определение чуствительности микроба 10мкг №100 | фл | 35 | 3300 | 115500
35 | Диски с оптохином и (идентифакация пневмококков) | идентифакация пневмококков 6 мкг №100 | фл | 15 | 4320 | 64800
36 | Диски с амоксициллином | Диски для определение чуствительности микроба 5 мкг № 100 | фл | 5 | 3300 | 16500
37 | Диски с бензилпенициллином | Диски для определение чуствительности микроба 10мкг №100 | фл | 3 | 3300 | 9900
38 | Диски с ванкомицином | Диски для определение чуствительности микроба 30 мкг №100 | фл | 15 | 3300 | 49500
39 | Диски с желчью | Диски для определение чуствительности микроба 3 мкг №100 | фл | 20 | 4320 | 86400
40 | Диски с итраконозолом | Диски для определение чуствительности микроба 10 кг № 100 | фл | 25 | 3300 | 82500
41 | Диски с кетоконозолом | Диски для определение чуствительности микроба 20 мкг №100 | фл | 25 | 3300 | 82500
42 | Диски с левофлаксацином | Диски для определение чуствительности микроба 5 мкг № 100 | фл | 25 | 3300 | 82500
43 | Диски с линкомицином | Диски для определение чуствительности микроба 30мкг №100 | фл | 15 | 3300 | 49500
44 | Диски с меропенем | Диски для определение чуствительности микроба 10 мкг №100 | фл | 25 | 3300 | 82500
45 | Диски с нистатином | Диски для определение чуствительности микроба 8 мкг №100 | фл | 20 | 3300 | 66000
46 | Диски с противогрибковое препарат | Диски для определение чуствительности микроба 40 мкг+10 мкг+8 мкг,3 фл №100шт | набор | 5 | 4320 | 21600
47 | Диски с флюконазолом | Диски для определение чуствительности микроба 40 мкг №100 | фл | 25 | 3300 | 82500
48 | Диски с цефепимом | Диски для определение чуствительности микроба30 мкг №100 | фл | 25 | 3300 | 82500
49 | Диски с цефозолином | Диски для определение чуствительности микроба 30 мкг №100 | фл | 25 | 3300 | 82500
50 | Диски с цефтазидимом | Диски для определение чуствительности микроба 30 мкг №100 | фл | 25 | 3300 | 82500
51 | Диски с цефтриаксоном | Диски для определение чуствительности микроба 30 мкг №100 | фл | 25 | 3300 | 82500
52 | Диски с цефуроксимом | Диски для определение чуствительности микроба 100шт х 1фл.(30мкг) | фл | 25 | 3300 | 82500
53 | Диски с ципрофлоксацином | Диски для определение чуствительности микроба 5 мкг №100 | фл | 25 | 3300 | 82500
54 | Ерш | Ерш пробирочный, шт, искусственная щетина, белый, 280*100*25 | шт | 10 | 1000 | 10000
55 | Желчь очищенная | Крупного рогатого скота сухая 200гр | кг | 0.5 | 285000 | 142500
56 | Иерсиниозный диагностикум | Лиофилизат для диагностических целей, эритроцитарный, антигенный,для серодиагностики иерсиний во флах по 1,0 мл №5 | упаковка | 3 | 15450 | 46350
57 | Инкубационные флаконы с реагентами | Для определения аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)в крови №410853 PF Plus.для анализатора Bact Alert №100 | упаковка | 2 | 436500 | 873000
58 | Инкубационные флаконы с реагентами | Для определения аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)в крови и других биологических жидкостях №410851 FА Plus.для анализатора Bact Alert №100 | упаковка | 2 | 436500 | 873000
59 | Инкубационные флаконы с реагентами | Для определения аэробных микроорганизмов в крови и других биологических жидкостях МС0301 FA для автоматического бактериологического анализатора культур крови ВС120 №20 | упаковка | 15 | 63600 | 954000
60 | Инкубационные флаконы с реагентами | Для определения аэробных микроорганизмов в крови и других биологических жидкостях МС0303 SP для автоматического бактериологического анализатора культур крови ВС120 №20 | упаковка | 15 | 63600 | 954000
61 | Карандаш по стеклу | Карандаши по стеклу красный, шт | штук | 20 | 150 | 3000
62 | Карандаш по стеклу | Карандаши по стеклу синий, шт | штук | 20 | 150 | 3000
63 | Контейнер | Контейнер для сбора биоматериала, с завинченной крышкой, стер, в индивидуальной упаковке шт, п/п, 30 мл | штук | 1500 | 70 | 105000
64 | Контейнер | Контейнер для сбора биоматериала с завинченной . крышкой, стерильной , в индивидуальной упаковке шт, п/п, 60 мл | штук | 6500 | 80 | 520000
65 | Коринобак агар | Питательная среда для выделения коринебактерии.возбудителя дифтериных палочек | кг | 6 | 225000 | 1350000
66 | Коробка стерилизационная | Для медицинских изделий КСК -18 | штук | 4 | 41200 | 164800
67 | Криопробирки | Объем 2 мл, крышка с уплотнительным кольцом,стерильная №100 | уп | 5 | 6050 | 30250
68 | Крышки лотков для Walk Away | Крышки для лотков MicroScan для инкубации в панелях.(В1018-18) №240 | уп | 3 | 61136 | 183408
69 | Лактоза х/ч | Химическии чистый порошок,сухой | кг | 0.25 | 24400 | 6100
70 | Листериозный диагностикум | Лиофилизат для диагностических целей, эритроцитарный, антигенный,для серодиагностики листериий , сухой(3 мл 10%)-2флакон | упаковка | 2 | 68351 | 136702
71 | Мальтоза х/ч | Химическии чистый порошок,сухой | килогр. | 0.25 | 153640 | 38410
72 | Масло иммерсионное | 100 мл, синт. Тип -А,классическое | флакон | 5 | 2260 | 11300
73 | Микро-КАЛИНА-НИЦФ | Набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама в модификации Калины, 100мл | упаковка | 2 | 17200 | 34400
74 | Мочевина х/ч | Химическии чистый порошок,сухой | килогр. | 0.5 | 16965 | 8482.5
75 | Мясо пептонный агар | питательная Среда для культивирование Микроорганизмов | килогр. | 2 | 65300 | 130600
76 | Мясо-пептонный бульон | Мясо-пептонный бульон (Пит. бульон для культивирования микроорганизмов жидкий) фасовка- 400мл | литр | 3 | 53200 | 159600
77 | Набор для окраски мазков | По Граму на 100 предм.ст.100мл 1уп | упаков. | 12 | 6920 | 83040
78 | Натрий хлорид | Химическии чистый | килогр. | 2 | 1200 | 2400
79 | Нормальный лошадинная сыворотка | Для добавки в бактериологические питательные среды,100 мл | упаковка | 10 | 12300 | 123000
80 | Палочка стеклянная | Палочка стеклянная L=220 мм, диаметр = 5±1 мм | штук | 100 | 105 | 10500
81 | Пептон основной | Питательная среда для накопления холерного виброна | кг | 7 | 78936 | 552552
82 | Пептон ферментативный | Питательная среда для выращивания микробов | кг | 0.5 | 76200 | 38100
83 | Петля м\б , с алюминиевым держателем | №5, по 2 шт\уп. | упаков. | 5 | 1365 | 6825
84 | Петля м\б , с алюминиевым держателем | №3, по 2 шт\уп. | упаков. | 5 | 3200 | 16000
85 | Петля м\б,стерильные п\с | 10 мкл № 20 12007321 | упаков. | 5 | 1450 | 7250
86 | Петля м\б,стерильные п\с | 1+10 мкл № 20 12007322 | упаков. | 5 | 1390 | 6950
87 | Петля микробиологическая нихромовая №2 ;№ 4 | 2мм (упк.5 шт ) ; 4мм (упк 5.шт) | упаков. | 5 | 1925 | 9625
88 | Пипетка | Пипетка серологическая, стерильная 1 мл | штук | 20 | 370 | 7400
89 | Пипетка | Пипетка серологическая, стерильная 5 мл | штук | 20 | 370 | 7400
90 | Пипетка | Пипетка серологическая, стерильная 2 мл | штук | 20 | 370 | 7400
91 | Питательная среда | Агар Эндо для выделения энтеробактерий сухая | кг | 20 | 62000 | 1240000
92 | Питательная среда | Агар Плоскирева-ГРМ (Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 8 | 58900 | 471200
93 | Питательная среда | Ацетатный агар (Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 0.5 | 95670 | 47835
94 | Питательная среда | Бифидум-среда (Питательная среда для культивирования и выделения бифидобактерий) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 0.5 | 155000 | 77500
95 | Питательная среда | Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питательная среда для выделения сальмонелл сухая) 1кг (фасовка250гр) | кг | 12 | 71300 | 855600
96 | Питательная среда | ГРМ-агар (Питательная агар для культ-я микроорганизмов сухой) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 40 | 64000 | 2560000
97 | Питательная бульон ГРМ-бульон | ГРМ-бульон (Питательная агар для культ-я микроорганизмов сухой) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 0.5 | 64000 | 32000
98 | Питательная среда | Коринетоксагар (Питательная . среда для опр. токсигенности дифтерийных микробов сухая) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 0.25 | 167400 | 41850
99 | Питательная среда | Лактобакагар (Питательная. среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 0.5 | 190000 | 95000
100 | Питательная среда | Менингоагар (Питательная агар для культивирования и выделения менингококков сухая) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 0.25 | 170000 | 42500
101 | Питательная среда | Питательная среда № 14 ГРМ (цитратный агар Симмонса) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 0.75 | 95300 | 71475
102 | Питательная среда | Питательная среда № 2 ГРМ (Сабуро агар) (Для выращивания грибов) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 8 | 65000 | 520000
103 | Питательный Бульон Сабуро | Питательный бульон ГРМ (Сабуро бульон) (Для выращивания грибов) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 1 | 64000 | 64000
104 | Питательная среда | Питательная среда для определения а/биотикочувст. микроорг-ов, типа АГВ, кг | кг | 12 | 68000 | 816000
105 | Питательная среда | Среда Гисса-ГРМ с мальтозой (Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 0.5 | 65000 | 32500
106 | Питательная среда | Среда Гисса-ГРМ с сахарозой (Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 0.5 | 54800 | 27400
107 | Питательная среда | Среда Гисса–ГРМ с глюкозой (Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая) 1г (фасовка 250гр) | кг | 0.5 | 54200 | 27100
108 | Питательная среда | Среда Гисса–ГРМ с лактоза (Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая) 1г (фасовка 250гр) | кг | 0.5 | 70820 | 35410
109 | Питательная среда | Среда Гисса–ГРМ с маннитом (Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая) 1г (фасовка 250гр) | кг | 0.5 | 60000 | 30000
110 | Питательная среда | Среда Пизу (Питательная. среда для идент-ции коринебактерий по тесту расщ-я цистина сухая) 1кг | кг | 0.2 | 20400 | 4080
111 | Питательная среда | Тиогликолевая среда (Питательная среда для контроля стерильности сухая) 1кг (фасовка 250г) | кг | 0.5 | 97500 | 48750
112 | Питательная среда | Фенилаланин -агар для идентификации энтеробактерий сухая (фасовка по 250гр) | кг | 0.5 | 201700 | 100850
113 | Питательная среда | Энтерококкагар (Питательная среда для выделения энтерокков сухая) 1кг (фасовка 250г) | кг | 0.5 | 168800 | 84400
114 | Питательная среда Бордетел агар | Бордател агар (Питательная агар для культивирования коклюшного микроба сухая) 1кг (фасовка 250гр) | кг | 1 | 106528 | 106528
115 | Плазма кроличья | Цитратная сухая 1 мл№10 для идентификации микробов | упаковка | 5 | 64500 | 322500
116 | Планшет | Планшет для серологических реакций 72 лунки | штук | 2 | 1500 | 3000
117 | Пробирки биологические | ПБ- 16 *150мм | штук | 1000 | 85 | 85000
118 | Пробирки центрифужные | градурированные П-1-10-02 | шт | 1000 | 270 | 270000
119 | Сахароза х/ч | Химическии чистый порошок,сухой | кг | 1 | 29328 | 29328
120 | Селенитовая среда | Для выделения сальмонелл | кг | 1 | 95000 | 95000
121 | СИБ №2 | Для опредения энтеробактерий, 50 определений | набор | 1 | 39000 | 39000
122 | СИБ №5 | набор реагентов системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов наб №5 для коринебактерий дифтерии. | набор | 1 | 31000 | 31000
123 | Спиртовка | для окраски микроорганизмов по методу Грама в модификации Калины | штук | 5 | 7500 | 37500
124 | Среда Олькеницкого | трехсахарный агар с солями железа для выявления сероводорода и опред.ферментации лактозы,глюкозы,сахарозы по 250 гр | кг | 7 | 82000 | 574000
125 | Стакан лабораторный | Стакан лабораторный с делениями, высокие В-1-1000 ТС | штук | 2 | 3220 | 6440
126 | Стафилококк агар | Питательная .среда для выделения стафилококков сухая (ф-250 гр) | кг | 45 | 55000 | 2475000
127 | Стекло предметное | Стекло предметное №50 с шлиф краями 7101, 75*25 +1,8-2,0мм толщ 1,0-0,1мм | уп | 4 | 735 | 2940
128 | Стеклографы (маркеры перманентные) | Стеклографы красные | штук | 20 | 1400 | 28000
129 | Стеклографы(маркеры перманентные) | Стеклографы черные | штук | 20 | 1400 | 28000
130 | Сухие компоненты диагностики на скрытую кровь(азопирам) | Для определение на скрытую кровь азопирам 50мл 1 комп. | упаковка | 3 | 2560 | 7680
131 | Сыворотка диагностическая шигеллез.Флекснера 3,4 | Для серодиагностики шигелл, во флаконах по 2мл .комплект №17/2 исполнение 1 (сухая) | фл | 3 | 39850 | 119550
132 | Сыворотка диагностическая шигеллезная. Флекснера 6 | Для серодиагностики шигелл, во флаконах по 2мл .комплект №18/2 исполнение 1 (сухая) | фл | 3 | 39850 | 119550
133 | Сыворотка диагностическая шигеллезная Флекснера 7-8 | Для серодиагностики шигелл, во флаконах по 2мл .комплект №19/2исполнение 1 (сухая) | фл | 3 | 39850 | 119550
134 | Сыворотка диагностическая шигеллезная Флекснера I | Для серодиагностики шигелл, во флаконах по 2мл .комплект №11/2 исполнение 2 (сухая) | фл | 3 | 39850 | 119550
135 | Сыворотка диагностическая шигеллезная.Флекснера II | Для серодиагностики шигелл, во флаконах по 2мл .комплект №12/2 исполнение 1 (сухая) | фл | 3 | 39850 | 119550
136 | Сыворотка диагностическая шигеллезная.Флекснера III | Для серодиагностики шигелл, во флаконах по 2мл .комплект №132 исполнение 1 (сухая) | фл | 3 | 39850 | 119550
137 | Сыворотка диагностическая шигеллезная.Флекснера IV | Для серодиагностики шигелл, во флаконах по 2 мл .комплект №14/2 исполнение 1 (сухая) | фл | 3 | 39850 | 119550
138 | Сыворотка диагностическая шигеллезная.Флекснера I-V | 357540 | уп | 1 | 380000 | 380000
139 | Сыворотка диагностическая шигеллезная.Флекснера V | Для серодиагностики шигелл, во флаконах по 2мл .комплект №15/2исполнение 1 (сухая) . | фл | 3 | 39850 | 119550
140 | Сыворотка диагностическая шигеллезная.Флекснера VI | Для серодиагностики шигелл, во флаконах по 2мл .комплект №16/2исполнение 2 (сухая) | фл | 3 | 39850 | 119550
141 | Сыворотка диагностическая поливалентная эшерихиозная ОКА | Для реакции агглютинации эшерихии, в флаконах по 1 мл. | фл | 10 | 26000 | 260000
142 | Сыворотка диагностическая поливалентная эшерихиозная ОКВ | Для реакции агглютинации эшерихии, в флаконах по 1 мл. | фл | 5 | 26000 | 130000
143 | Сыворотка диагностическая поливалентная эшерихиозная ОКД | Для реакции агглютинации эшерихии, в флаконах по 1 мл. | фл | 5 | 26000 | 130000
144 | Сыворотка диагностическая поливалентная эшерихиозная ОКЕ | Для реакции агглютинации эшерихии, в флаконах по 1 мл. | фл | 5 | 26000 | 130000
145 | Сыворотка диагностическая поливалентная эшерихиозная ОКС | Для реакции агглютинации эшерихии, в флаконах по 1 мл. | фл | 5 | 26000 | 130000
146 | Сыворотка диагностическая менингококковая для реакции агглютинаций гр 135W | для реакции аглютинации менингококков 135W,в флаконах по 1,0 мл | фл | 3 | 41200 | 123600
147 | Сыворотка диагностическая менингококковая для реакции агглютинаций гр X | для реакции аглютинации менингококков Х,в флаконах по 1,0 мл | фл | 3 | 41200 | 123600
148 | Сыворотка диагностическая менингококковая для реакции агглютинаций гр Y | для реакции аглютинации менингококков Yв флаконах по 1,0 мл | фл | 3 | 41200 | 123600
149 | Сыворотка диагностическая менингококковая для реакции агглютинаций гр Z | для реакции аглютинации менингококков Z,в флаконах по 1,0 мл | фл | 3 | 41200 | 123600
150 | Сыворотка диагностическая сальмонелезная Н1,2 | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 3 | 27850 | 83550
151 | Сыворотка диагностическая сальмонелезная Нg | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 3 | 27850 | 83550
152 | Сыворотка диагностическая сальмонелезная Нgm | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 4 | 27850 | 111400
153 | Сыворотка диагностическая сальмонелезная Нi | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 4 | 27850 | 111400
154 | Сыворотка диагностическая сальмонелезная Нm | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 3 | 27850 | 83550
155 | Сыворотка диагностическая сальмонелезная О-12 | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 3 | 27850 | 83550
156 | Сыворотка диагностическая сальмонелезная О- 4 | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 3 | 27850 | 83550
157 | Сыворотка диагностическая сальмонелезная О-7 | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 3 | 27850 | 83550
158 | Сыворотка диагностическая сальмонелезная О- 9 | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 4 | 27850 | 111400
159 | Сыворотка диагностическая сальмонелезная Оvi | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 3 | 27850 | 83550
160 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная АВСДЕ | Для реакции аглютинации сальмонелл,в флаконах по 2,0 мл | фл | 3 | 62300 | 186900
161 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная поливалентная О-редких групп | Для РА,лиофилизат для диагностических целей ампулах по 2,0 мл | фл | 1 | 62300 | 62300
162 | Сыворотка диагностическая шигелезная Зонне | Для РА,лиофилизат для диагностических целей флаонахах по2,0 мл комплект№10/2 исполнение1 | фл | 3 | 39850 | 119550
163 | Сыворотка диагностическая шигелезная Флекснера-Зонне | Для РА,лиофилизат для диагностических целей флаонахах по 2,0 мл комплект№2/2 исполнение1 | фл | 3 | 27850 | 83550
164 | Тальк медицинский | порошок белого цвета без запаха | кг | 0.5 | 1950 | 975
165 | Тампон зонд | Хлопковый с пластиковым аппликатором .стерильный. В пробирке 12х150 мм(винд,уп) | штук | 17000 | 145 | 2465000
166 | Теллурит калия | Теллурит калия для идентификации микробов 2% р.р амп 5 мл № 10. | уп | 12 | 9720 | 116640
167 | Хромогенная среда | CHROMagar Candida для выделения и дифференциации Candida Spp- Основа на 5000мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов +15+30С(CHROMagar,) | упаковка | 2 | 424900 | 849800
168 | Чашка Петри | Чашки Петри многоразовые стеклянные 100х20мм | штук | 3000 | 835 | 2505000
169 | Чашка Петри | Чашки Петри одноразовые,2-х секционная, упак,ЧБН2-В-14*90 п/с стерильная стеклянные 100х20мм | штук | 4000 | 150 | 600000
170 | Питательная среда кровь дефибрированная баранья | Для бактериологических питательных сред фл 100мл | фл | 5 | 38000 | 190000
171 | Капсулы для уничтожения запаха в автоклавах | Капсулы для уничтожения запаха в автоклавах, в упаковке 5 шт | уп | 2 | 3200 | 6400
172 | Индикаторы стерилизации | МедИС-180/60 (1000тестов),наружн. | уп | 3 | 4800 | 16500
173 | Индикаторы стерилизации | Стери тест-Вл160град/150мин,180град/60мин,200град/30(500тестов, внутренние) | уп | 3 | 5500 | 16500
174 | Индикаторы стерилизации | МедИС-120/60 (1000тестов),наружн. | уп | 3 | 5500 | 16500
175 | Индикаторы стерилизации | МедИС-132/60 (1000тестов),наружн. | уп | 3 | 5500 | 16500
176 | Набор бактериологического анализатора WA-40 MicroScan | Набор для обслуживания анализатора WA 40 на 1 год. | набор | 1 | 444308 | 444308
177 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект-3) – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg (одностадийная постановка). Чувствительность: 0,05 МЕ/мл (нг/мл), D-0556, 12х8 | наб | 5 | 19850 | 99250
178 | Вектогеп В - HВs – антиген (комплект 5/подтверждающий тест) – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HВsAg (одностадийная постановка). Чувствительность: 0,05 МЕ/мл (нг/мл). D-0558, 6х8 | наб | 2 | 32500 | 65000
179 | ВектоHBsAg–антитела – стрип | Набор реагентов для качественного и количественного иммуноферментного определения антител к HВs-антигену вируса гепатита В, D-0562, 12х8 | наб | 5 | 43860 | 219300
180 | Векто HB-cor JgM- стрип | для определения HB-cor JgM D-0564 12х8 анализов | набор | 5 | 38840 | 194200
181 | Векто HBc-антитела стрип | для определения HB-cor суммарных АТ Д-0566. Тест- система иммуноферментная | набор | 5 | 38840 | 194200
182 | Вектогеп А - IgM – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А, D-0352, 12х8 | наб | 6 | 47000 | 282000
183 | ГепаВест анти HB-cor Jg G- стрип | для определения HB-cor JgG -0574 12х8 анализов | набор | 5 | 43420 | 217100
184 | Векто-НВе-антиген – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В, D-0576, 12х8 | наб | 5 | 43420 | 217100
185 | ВектоHBe - IgG – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к HBe -антигену вируса гепатита В, D-0578, 12х8 | наб | 5 | 43420 | 217100
186 | Вектогеп D – IgM – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта, D-0952, 12х8 | наб | 5 | 54980 | 274900
187 | Вектогеп D – антитела – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, D-0954, 12х8 | наб | 5 | 51500 | 257500
188 | Бест анти-ВГС (комплект 2) – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С, D-0772, 12х8 | наб | 5 | 19835 | 99175
189 | БЕСТ анти –ВГС –СПЕКТР – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5), D-0774, 6х4 | наб | 2 | 43265 | 86530
190 | ВектоЦМВ – IgM – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу, D-1552, 12х8 | наб | 5 | 44425 | 222125
191 | ВектоЦМВ – IgG – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу, D-1554, 12х8 | наб | 5 | 41840 | 209200
192 | ВектоВПГ – IgМ – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, D-2154, 12х8 | наб | 5 | 44250 | 221250
193 | ВектоВПГ – IgG – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса, D-2152, 12х8 | наб | 5 | 43420 | 217100
194 | ВектоТоксо – IgМ – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii, D-1756, 12х8 | наб | 5 | 49280 | 246400
195 | ВектоТоксо – IgG – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii, D-1752, 12х8 | наб | 5 | 44450 | 222250
196 | ХламиБест С. trachomatis – IgM – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis, D-1966, 12х8 | наб | 5 | 41870 | 209350
197 | ХламиБест C. trachomatis – IgG – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифицеских иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia trachomatis, D-1964, 12х8 | наб | 5 | 42100 | 210500
198 | Микоплазма Бест-IgG | D-4352 12x8 анализов для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Myc.hominis При диагн.ВУИ | набор | 5 | 49860 | 249300
199 | УреаплазмаБест-Ig-G-стрип | Д-2254 12х8 анализов для выявления иммуноглобулинов классаG к антигенам Ur. ur. При диагн.ВУИ | набор | 5 | 49860 | 249300
200 | Прокальцитонин-Ифа-Бест | Прокальцитонин-Ифа-Бест А-9004,12х8 | наб | 10 | 79300 | 793000
201 | Бруцелла G¦A | Набор реагентов для выявления класса G и A к бруцеллам методом иммуноферментного анализа, 96 опр DAT | наб | 8 | 53000 | 424000
202 | Бруцелла-lg M ИФА-БЕСТ д-3656 | Набор реагентов для выявления класса М бруцеллам методом иммуноферментного анализа,D-3656, 12х8 | наб | 4 | 50900 | 203600
203 | ВектоВЭБ-VCA-IgМ – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к капсидному антигену VCA вируса Эпштейн-Барр в сыворотке (плазме) крови, D-2176, 12х8 | наб | 1 | 57920 | 57920
204 | ВектоВЭБ-ЕA-IgG – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к раннему антигену ЕА вируса Эпштейн-Барр в сыворотке (плазме) крови, D-2172, 12х8 | наб | 1 | 56440 | 56440
205 | Векто dsДНК-IgG стрип | для диагностики аутоиммунных антител класса G к ДНК А 8656,12х8 | набор | 1 | 50650 | 50650
206 | Векто -SS ДНК -lg G A-8658 | для диагностики аутоиммунных антител класса G к ДНК А 8658,12х8 | наб | 1 | 50850 | 50850
207 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая HBsAg | 24x0,5 , D-0538 | наб | 1 | 39870 | 39870
208 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита С | 24фл , D-0738 | наб | 1 | 39870 | 39870
209 | Модуль реагентов | №7101к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 22 | 299600 | 6591200
210 | Референсный электрод | №6204 к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 4 | 222000 | 888000
211 | Электрод рН | №6201к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 4 | 382000 | 1528000
212 | Электрод РО2 | 6203,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 4 | 382000 | 1528000
213 | Электрод РСО2 | 6202,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 6 | 382000 | 2292000
214 | Электрод К+ | 7206,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 4 | 241000 | 964000
215 | Электрод Na+ | 7205,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 4 | 241000 | 964000
216 | Электрод Ca++ | 7207,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 4 | 254000 | 1016000
217 | Контроль качества, Уровень 1 (ацидоз), 1,7 мл | 6303,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 2 | 62500 | 125000
218 | Контроль качества, Уровень 2 (норма), 1,7 мл | 6304,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 2 | 62500 | 125000
219 | Контроль качества, Уровень 3 (алкалоз), 1,7 мл | 6305,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 2 | 62500 | 125000
220 | Набор контролей для определения гематокрита | 7309, 20 ампул, 10 ампул 1,7мл на уровень-1, 10 ампул 1,7мл на уровень -2,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | наб | 2 | 75000 | 150000
221 | Набор растворов для ежедневной промывки | 7118, 1 флакон 90мл для ежедневного дезинфекции , 6 флаконов по 0,50г пепсином для разведения, к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | наб | 4 | 62500 | 250000
222 | Осушитель пробозаборника | 7302,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 1 | 104500 | 104500
223 | Модуль клапана | 6507,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 1 | 708200 | 708200
224 | Модуль датчиков | 7506,к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | уп | 1 | 1545000 | 1545000
225 | Трубки для помпы(насоса) | 7304 к анализатору газов и электролитов крови "EASY STAT" | уп | 1 | 42600 | 42600
226 | Набор капилляров | 7303,2 флакона по 100 мкл (по 100 шт) капиллярные трубки, 1 пара заглушки для капилляра (пакете по 500 шт)к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" | наб | 5 | 125000 | 625000
227 | Изотонический раствор Cellpack 20 л, Реагенты для автоматического гематологического анализатора серии «Sysmex ХР-300» | Cellpack 20 л, Реагенты для автоматического гематологического анализатора серии «Sysmex»,Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | канистра | 40 | 68775 | 2751000
228 | Лизирующий раствор ,Stromatolyser-WH-500 млх3шт,Реагенты для автоматического гематологического анализатора серии «Sysmex» | Stromatolyser-WH-500 млх3шт,Реагенты для автоматического гематологического анализатора серии «Sysmex»,Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 5 | 194630 | 973150
229 | Чистящий раствор,Cell clean 50 мл, Реагенты для автоматического гематологического анализатора серии «Sysmex» | Cell clean 50 мл, Реагенты для автоматического гематологического анализатора серии «Sysmex»,Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 15 | 65660 | 984900
230 | Eightcheck-3WP H -1,5 мл Контрольный материал для проведения ежедневного внутреннего контроля качество исследований на гематологическом анализаторе «Sysmex ХР - 300» №90405919 | Контрольная кровь(высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметром | флак | 8 | 19580 | 156640
231 | Eightcheck-3WP L -1,5 мл Контрольный материал для проведения ежедневного внутреннего контроля качество исследований на гематологическом анализаторе «Sysmex ХР - 300» №90406019 | Контрольная кровь(низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметром | флак | 8 | 19580 | 156640
232 | Eightcheck-3WP N -1,5 мл Контрольный материал для проведения ежедневного внутреннего контроля качество исследований на гематологическом анализаторе «Sysmex ХР - 300» №90406116 | Контрольная кровь(норма уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметром | флак | 8 | 19580 | 156640
233 | Дилюент Изотоническийй разбовитель 20л, Micro CC 20 Plus | для гематологического анализатора Micro CC 20 Plus | канистра | 8 | 42535 | 340280
234 | Ферментативный очиститель(Энзематик) 1л, | для гематологического анализатора Micro CC 20 Plus | шт | 10 | 30400 | 304000
235 | Лизирующий раствор бесцианидный 1л HTI Micro CC-20 Plus | для гематологического анализатора Micro CC 20 Plus | шт | 4 | 48200 | 192800
236 | Ферментативный Очиститель Концентрат 50мл | для гематологического анализатора Micro CC 20 Plus | шт | 4 | 19400 | 77600
237 | Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2,5ml(1L,1N,1H) | Контрольная кровь для гематологического анализатора Micro CC 20 Plus | наб | 4 | 112500 | 450000
238 | SNAPPAK Контейнер с реагентами для AVL9180 ,№ 03112349180 | Набор реагентов (SNAPPAK ) для анализатора электролитов AVL9180 | упак | 8 | 50858 | 406864
239 | Контрольный материал ISE-трол 3х10 ампул № 03112888180 | для анализатора электролитов AVL9180 | уп | 5 | 34454 | 172270
240 | Электрод K+, MF, № 03110338180 | для анализатора электролитов AVL9180 | уп | 2 | 102067 | 204134
241 | Электрод Na+, MF, № 03110419180 | для анализатора электролитов AVL9180 | уп | 2 | 102281 | 204562
242 | Электрод Ca+, MF, № 03110354180 | для анализатора электролитов AVL9180 | уп | 2 | 112844 | 225688
243 | Референсный электрод № 03112306180 | для анализатора электролитов AVL9180 | уп | 2 | 110501 | 221002
244 | Референсный хаузинг № 03112284180 | Держатель для референсного элетрода, для анализатора электролитов AVL9180 | уп | 2 | 125428 | 250856
245 | Кондиционер натриевого электрода № 03110362180 | для анализатора электролитов AVL9180 | уп | 1 | 27664 | 27664
246 | Очищающий раствор № 03111555180 | для анализатора электролитов AVL9180 | уп | 1 | 25694 | 25694
247 | Бумага для принтера 9100-й серии,5 роликов в уп № 03112292018 | Бумага для принтера ,для анализатора электролитов AVL 9180 | уп | 3 | 11733 | 35199
248 | АмплиСенс HBV-FL | TR-V5-(RG,IQ)- №110 E,полная комплектация н/48 | наб | 1 | 145500 | 145500
249 | АмплиСенс HBV-Монитор-FRT | TR-V5-М(RG,IQ,Мх)-E,полная комплектация наб/48 | наб | 1 | 281000 | 281000
250 | АмплиСенс HСV-FL | TR-V1-(RG,IQ)-E,полная комплектация наб/110 | наб | 1 | 181700 | 181700
251 | АмплиСенс HСV-Монитор-FL | TR-V1-М(RG,IQ,Мх)-E,полная комплектация наб/48 | наб | 1 | 451000 | 451000
252 | АмплиСенс HDV-FL | R-V3(RG,IQ,Мх,Dt)-наб/110 | наб | 1 | 182500 | 182500
253 | АмплиСенс СМV-FL вариант FRT | R-V7(RG) для амплификации ДНК сорб В наб/100 | наб | 5 | 126400 | 632000
254 | АмплиСенс HSV I, II FL R-V8 (RG,iQ), вариант FRT, 100, ПЦР-комплект | Набор реагентов для амплификации ДНК вируса простого герпеса( HSV) | наб | 1 | 126400 | 126400
255 | АмплиСенс Neisseria meningitides/ H.influenzae/ S.pneumoniae- FL, В25 (RG, iQ, FEP), вариант FRT/FEP, 50F, ПЦР-комплект | Набор реагентов для одновременной амплификации к ДНК поливирусов и дифференсирования Neisseria meningitides, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae | наб | 2 | 357900 | 715800
256 | АмплиСенс Enterovirus-FL, R-V16-F(RG), вариант, FRT, 50, ПЦР-комплект | Набор реагентов для выявления РНК энтеровирусов в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекацией "АмплиСенс Enterovirus-FL" | наб | 8 | 248500 | 1988000
257 | Рибосорб №100 | Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот | наб | 10 | 55000 | 550000
258 | Аланинаминотрансфераза (АLТ FS) | Аланинаминотрансфераза (АLАТ FS)(АЛАТ(GPT) FS (IFCC mod)) № 1 2701 99 10 920 4x200 тестов | наб | 15 | 39600 | 594000
259 | Аспартатаминотрансфераза (АSТ FS) | Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) (АSАТ(GOT) FS (IFCC mod)) №1 2601 99 10 920 4x200 тестов | наб | 15 | 39600 | 594000
260 | Билирубин общий BIL Auto Total FS | Билирубин общий (BIL Auto Total FS), реактив для биохимического анализатора "Respons 920" 4*200 определеий №1 0811 9910 920 | наб | 5 | 29280 | 146400
261 | Билирубин прямой Bilirubin Auto Direct FS | Билирубин прямой (Bilirubin Auto Direct FS), реактив для биохимического анализатора "Respons 920" № 0821 9910 920 4*200 определений | наб | 5 | 62280 | 311400
262 | Общий белок (Тotol Рrotein FS) | Общий белок (Тotol Рrotein FS) № 1 2311 9910 920 4*200 тестов | наб | 6 | 25680 | 154080
263 | Глюкоза (GLU GOD FS ) | Глюкоза (GLU GOD FS ) (4х200мл) №1 2500 9910 923 | наб | 5 | 21480 | 107400
264 | Мочевина ( UREA FS ) | Мочевина ( UREA FS №1 3101 9910 920 4*200 тестов | наб | 15 | 39600 | 594000
265 | Креатинин ПАП (Creatinin PAP FS) №1 17599910920 | Креатинин ПАП (Creatinin PAP FS) №1 1759 9910 920 4*180 тестов | наб | 15 | 136680 | 2050200
266 | Холестерин CHOLESTEROL FS | Холестерин (CHOL FS), реактив для биохимического анализатора "Respons 920" 4*200 определеий № 1 1300 9910 923 | наб | 2 | 31080 | 62160
267 | Лактатдегидрогеназа (LDH FS IFCC) | Лактатдегидрогеназа (LDH FS IFCC) 4*200 тестов №1 4211 9910 920 | наб | 6 | 44280 | 265680
268 | Альфа-амилаза СС FS (Alpha-Amylase CC FS) | Альфа-амилаза СС FS (Alpha-Amylase CC FS) 4*120 тестов №1 0501 9910 921 | наб | 4 | 126000 | 504000
269 | Гамма-глутамилтрансфераза(Gamma GT FS) | Гамма-глутамилтрансфераза(Gamma GT FS) №1 2801 9910920 | наб | 2 | 41800 | 83600
270 | Щелочная фосфотаза (ALP FS) | Щелочная фосфотаза (ALP FS) 4*200 тестов № 1 0441 9910 920 | наб | 6 | 31200 | 187200
271 | Триглицериды TG FS | Триглицериды (TG FS), реактив для биохимического анализатора "Respons 920" 4*200 определеий № 1 5710 9910 923 | наб | 2 | 49680 | 99360
272 | Мочевая кислота URIC ASID FS TOOS | Мочевая кислота (URIC ASID FS TOOS), (4х200) для биохим. исслед. на анализаторе Respons, №130019910920 | наб | 1 | 47280 | 47280
273 | Железо (Iron FS Ferene) | Железо (Iron FS Ferene) 4*120 тестов № 1 1911 9910 921 | наб | 6 | 32880 | 197280
274 | С-реактивный белок FS | CRP FS С-реактивный белок (CRP FS) 4*200 тестов №1 7002 9910 920 | наб | 8 | 191880 | 1535040
275 | Калибратор TruCal CRP | TruCal CRP, Калибратор С-реактивный белок, 10 мл (5x2 мл) 17000 9910 039 | наб | 5 | 179280 | 896400
276 | АСЛО FS | Набор реагентов ASO FS Антистрептолизин О FS( Antistreptolysin O FS) 4*200 тестов №1 7012 9910 921 | наб | 2 | 241080 | 482160
277 | Калибратор TruCal ASO | TruCal АSО, Калибратор АSО, 10 мл (5x2 мл) №1 7010 9910059 | наб | 2 | 99480 | 198960
278 | Хлориды ( Chloride 21 FS) | Хлориды ( Chloride 21 FS) 4*50 тестов № 1 1221 9910 921 | наб | 4 | 25080 | 100320
279 | Кальций (Calcium P FS) | Кальций (Calcium P FS) 4*200 тестов №1 1181 9910 920 | наб | 3 | 29880 | 89640
280 | TruLab Protein (белок) (уровень-1) | TruLab Protein (белок) (уровень-1) для биохимического анализатора Respons 920 6х5мл № 5 9500 99 10 046 | наб | 5 | 111600 | 558000
281 | Tru Lab Protein (белок) (уровень-2) | TruLab Protein (белок) (уровень-2) для биохимического анализатора Respons 920 6х5мл № 5 9510 9910 046 | наб | 5 | 125880 | 629400
282 | Мультикалибратор Trucal U | Мультикалибратор (Trucal U ), калибровочный раствор мультикалибратор (Trucal U ) 6*3мл для биохимического анализатора "Respons 920" | наб | 6 | 88080 | 528480
283 | Контрольная чел.сыворотка, норма TruLab N | 6х5 мл, TruLab N (Assayed )для биохим. исслед. на анализаторе Respons, № 5 9000 99 10 061 | наб | 7 | 104280 | 729960
284 | Контрольная чел.сыворотка, патология TruLab P (Assayed) | 6х5 мл, TruLab P(Assayed) для биохим. исслед. на анализаторе Respons, № 5 9100 99 10 061 | наб | 6 | 112680 | 676080
285 | Чистящее средство А | Чистящее средство А, на анализатор Respons 920, 4*60мл №1 8610 9910 923 | упак | 6 | 19680 | 118080
286 | Чистящее средство В | Чистящее средство В, биохимический реактив на анализатор Respons 920, 4*60мл № 1 8650 9910 923 | упак | 2 | 19680 | 39360
287 | Чистящее средство Cleaner respons 920/940 | Чистящее средство Respons, Cleaner Respons 920/940, 6*200мл № 1 8830 9910 885 | упак | 12 | 67080 | 804960
288 | Пробирки для образцов Sample Cup | Пробирки для образцов(Sample Cup), для биохимического анализатора "Respons 940"( 4х250 шт) | упак | 6 | 36480 | 218880
289 | Фотометрическая лампа | для биохимичакого анализатора Респонс-920/940, № 960115 | упак | 4 | 127680 | 510720
290 | Гематологический разбавитель ( Изоттонический р-р) | Гематологический разбавитель 20л (примерно 900 определений), для гематологического анализатора для Swelab Alfa, 1504124 | канистра | 4 | 70000 | 280000
291 | Гематологический лизирующий реагент | Гематологический лизирующий реагент 5л (примерно 1100 определений), для гематологического анализатора для Swelab Alfa, 1504125 | канистра | 4 | 120800 | 483200
292 | Реагенты Boule 3 -Level control Normal,Low, Higt Гематологический контрольный материал 3-х уровневый 1504022-2 | Контрольная кровь Boule Con Diff Tri-level 3*4,5 мл., для гематологического анализатора для Swelab Alfa, 1504022-2 | набор | 3 | 87200 | 261600
293 | 340 nm filter фотометра №960277 | 340 nm filter фотометра № 960277 ,светофильтр для анализатора Respons -920 | уп | 1 | 135500 | 135500
294 | Линза в сборе №960272 | Линза в сборе №960272 для анализатора Respons -920 | уп | 1 | 75560 | 75560
295 | Набор фильтров O Mini | Набор фильтров O Mini , очищение воды для анализатора Respons -940 | наб | 1 | 410000 | 410000
296 | Ferritin Elecsys cobas e100 V2 № 03737551190 | Кассета Ферритин (Ferritin) | уп | 2 | 58097 | 116194
297 | Ferritin CS Elecsys V2 № 03737586190 | Калибратор Ферритин (Ferritin CS) | наб | 1 | 22585 | 22585
298 | PreciControl Varia Elecsys № 5618860190 | Контрль Прециконтроль Вариа (PreciControl Varia) | наб | 1 | 82364 | 82364
299 | IL 6 Elecsys cobas e 100 №5109442190 | Кассета Интерлейкин 6 IL-6 (Interleukin-6) | уп | 1 | 392307 | 392307
300 | IL 6 CS Elecsys №5109469190 | Калибратор Интерлейкин 6 (IL 6 CS) | наб | 1 | 148592 | 148592
301 | PreciControl Multimarker Elecsys №5341787190 | Контроль ПрециКонтроль Мультимаркер(PreciControl Multimarker ) | наб | 1 | 79148 | 79148
302 | ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean №11298500316 | Раствор ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean | уп | 1 | 45224 | 45224
303 | BlankCell Elecsys,cobas e №11729306122 | Кассета BlankCell Elecsys,cobas e | уп | 1 | 15064 | 15064
304 | Sys Wash Elecsys,cobas e №11930346122 | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e | фл | 2 | 18147 | 36294
305 | ProCell Elecsys,cobas e № 11662988122 | Раствор ProCell Elecsys,cobas e | уп | 2 | 24966 | 49932
306 | CleanCell Elecsys,cobas e №11662970122 | Раствор CleanCell Elecsys,cobas e | уп | 2 | 26674 | 53348
307 | Diluent MultiAssay Elecsys,cobas e №3609987190 | Разбавитель MultiAssay Diluent MultiAssay | уп | 1 | 27147 | 27147
308 | Universal Diluent 2x16ml Elecsys,cobas e № 11732277122 | Разбавитель универсальный (Universal Diluent) | уп | 1 | 23667 | 23667
309 | Clean liner Elecsys 2010/cobas e 411 №11800507001 | Емкость для отходов Clean liner Elecsys 2010/cobas e 411 | уп | 1 | 63613 | 63613
310 | Быстрый Количественный тест на CRP(С- реактивный белок) и РСТ (Прокальцитонин) | На аппарат Faincare | уп | 10 | 223800 | 2238000
311 | Контрольный раствор на Прокальцитонин, Multi - Control на PCT:(3 уровня) | На аппарат Faincare | уп | 2 | 48000 | 96000
312 | Контрольный раствор на СРБ, Multi - Control на CRP (3 уровня) | На аппарат Faincare | уп | 2 | 48000 | 96000
313 | Калибровочный раствор 1 - 200 мл. № 944-128 | Объем 200мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах АВL800.Для диагностики in vitro содержит K,Na,Ca,Cl,cGlu, cLac,буфер,Рн7,40, для калибровки PH, электрода,Электролитного и метаболитного электродов | фл | 9 | 150450 | 1354050
314 | Калибровочный раствор 2 - 200 мл. № 944-129 | Объем 200мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах АВL800.Для диагностики in vitro содержит K,Na,Ca,Cl,буфер,Рн6,9, для калибровки PH, электрода,Электролитного и метаболитного электродов | фл | 9 | 150450 | 1354050
315 | Очистной раствор - 175 мл. №944-126 | Объем 175мл.Применяется для очистки измерительной системы анализаторов АВL800. Для диагностики in vitro. Содержит неоргонические соли,буфер,антикоагулянт,консервант и ПАВ | фл | 9 | 150450 | 1354050
316 | Раствор промывочный - 600 мл. № 944-132 | Объем 600 мл.Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов АВL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли,буфер,антикоагулянт,консервант и ПАВ | фл | 42 | 119400 | 5014800
317 | Баллон с калибровочным газом-1 № 962-183 | Газовый баллон,наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2,5,6%СО2,азот) предназначенные для калибровки электродов РО2,РСО2 в анализаторах АВL800.Давление 34 бар. | бал | 1 | 298500 | 298500
318 | Баллон с калибровочным газом-2 № 962-184 | Газовый баллон,наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2,азот), предназначенные для калибровки электродов РО2,РСО2 в анализаторах АВL800.Давление 34 бар. | бал | 1 | 298500 | 298500
319 | Раствор гипохлорита -100мл №943-906 | Раствор гипохлорита -100мл,Применяется для удаления белков в анализаторах АВL800 | фл | 1 | 88600 | 88600
320 | S7770 , tHb Калибровочный раствор №944-021 | tHb Калибровочный раствор, применяется для автоматической калибровки системы анализатора АВL800 по гемоглобину. 1 упак =4 ампулы по 2мл | упак | 1 | 104650 | 104650
321 | Мембраны для К -элеетрода №942-059 | Мембраны для К -элеетрода(коробка -4 шт) ,Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. для анализатора АВL800 | уп | 1 | 980000 | 980000
322 | Мембраны для Na-электрода № 942-062 | Мембраны для Na-электрода (коробка 4 шт.) .Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализатора АВL800 | уп | 1 | 980000 | 980000
323 | Мембраны для pCO2-электрода №942-063 | Мембраны для pCO2-электрода (коробка 4 шт.),Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 1 | 683650 | 683650
324 | Мембраны для pO2-электрода № 942-064 | Мембраны для pO2-электрода (коробка 4 шт.)Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 1 | 683650 | 683650
325 | Мембраны для Cl-электрода (коробка 4 шт.) №942-061 | Мембраны для Cl-электрода (коробка 4 шт.)Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализатора АВL800 | уп | 1 | 980000 | 980000
326 | Мембраны для Са-электрода (коробка 4 шт.) №942-060 | Мембраны для Са-электрода (коробка 4 шт.) Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 1 | 980000 | 980000
327 | Мембраны для референтного электрода (коробка 4 шт.) №942-058 | Мембраны для референтного электрода (коробка 4 шт.) Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 1 | 153500 | 153500
328 | Мембраны Glu №942-065 | Мембраны Glu №942-065 Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 388666.16 | 777332.32
329 | Мембраны Lac №942-066 | Мембраны Lac ,Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 388666.16 | 777332.32
330 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень -1, 30 ампул в упаковке №944-074 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке ,Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | уп | 1 | 311800 | 311800
331 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке №944-075 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке,Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | уп | 1 | 311800 | 311800
332 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке № 944-075 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке ,Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | уп | 1 | 311800 | 311800
333 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке №944-076 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке, Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | уп | 1 | 311800 | 311800
334 | Термо бумага в рулонах (кор. 8 рул.) №944-077 | Термо бумага в рулонах (кор. 8 рул.) №944-077 для анализатора АВL800 | уп | 5 | 87650 | 438250
335 | Капиляры D957Р-70-100Х1safe CLINITUBES 1 viva of 250units, Multipack( пластик) | Капиляры гепоринизированныеспреднадлежностями №250объемами 100мкл. Изготовленые из стекла CLINITUBES для забора проб крови.Покрыты натриевым гепорином (Гепорин Б; 70МЛ /ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам АВL800.Перемешивающие стержни и колпачки : Эффективное перемешивание с гепорином, Герметичность, Точные величины tHb Покрыты натриевым гепорином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. | уп | 2 | 133850 | 267700
336 | pH-электрод 945-614 | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно чувствительный элемент на pН для анализаторов серии ABL800 | шт | 1 | 1825000 | 1825000
337 | СА Clean I( cleaner) 1х50 мл № 10445689 | Раствор чистящий СА Clean I( cleaner) для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 20 | 52436 | 1048720
338 | CA Clean II ( rinse), уп (1х500мл) № 11643636 | Раствор Промывочный CA Clean II для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 1 | 66000 | 66000
339 | Соntrol Plasma N 10 x for I ml ( Контрольная плазма Соntrol Plasma N 10 хна 1 мл) № 10446234 | для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 5 | 102465 | 512325
340 | Соntrol Plasma Р 10 х for I ml ( Контрольная плазма Соntrol Plasma Р 10 хна 1 мл) № 10446471 | для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 6 | 128700 | 772200
341 | Бумага для принтера THERMOPPIER CA 1000 (CA 500) 1X10 EA/PK № 10873682 | для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 30 | 29500 | 885000
342 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл № 10446445 | для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 5 | 99740 | 498700
343 | Actin 10 x 10мл № 10445710 | Реагент для определения Actin 10 x 10мл № 10445710, для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 5 | 169320 | 846600
344 | Реагент для определения Тest Thrombin 10 x на 5 мл 500 № 10446598 | для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 6 | 74000 | 444000
345 | Multifibren U 10x5 ml ( Реагент для определения Multifibren U 10x5 ml ) № 10446691 | для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 5 | 170650 | 853250
346 | Калибратор РТ- Multi calibrator 6 x на 1 мл № 10445969 | для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 1 | 152130 | 152130
347 | Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 х на 1 мл № 10446148 | для Коагулометрического анализатора " Sysmex" | уп | 1 | 157305 | 157305
348 | Кетчер №10710896 | CATCHER ASSY | шт | 1 | 171450 | 171450
349 | Фильтр промывающего раствора №11560401 | CLEAN FILTER ASSY | шт | 1 | 79380 | 79380
350 | Игла пробозаборная №311560400 | PIPETTE ASSY | шт | 1 | 2524500 | 2524500
351 | Шланг силиконовая 4*8м № 10470566 | TUBE SILICONE 4X8 9ES 10 meter/Package | шт | 1 | 178605 | 178605
352 | Бокс для кетчера №10710890 | CATCH BOX | шт | 1 | 190094 | 190094
353 | Удерживающая пластина №10451257 | CATCH HOLD PLATE DM1358 | шт | 1 | 59670 | 59670
354 | abGenix тм Viral DNA and RNA Extraction Kit №800811_С | набор для экстракции ДНК/РНК из образцов .Содержит все необходимые раегенты и расходные материалы.64 наборов/упк | наб | 2 | 202860 | 405720
355 | 20 литров, Жидкость обжимающая Sheath 20 литров, | Обжимающая жидкость используется только в in vitro диагностике для работы на анализаторе осадка мочи Dirui FUS-2000 для ограничения проточной пробы мочи с образованием плоскостной проточной струи | канистра | 8 | 583004 | 4664032
356 | Фокусирующая жидкость Focus 125 мл/бутылка, | Фокусирующая жидкость используется только в in vitro диагностике на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Реагент используется для ежедневной проверки фокусировки FUS-2000. | шт | 20 | 71793 | 1435860
357 | Контроль отрицательный Negative Control, 125 мл/бутылка | Отрицательный контроль для осадка мочи используется на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Принцип визуализации плоской проточной кюветы . | шт | 10 | 71793 | 717930
358 | Контроль положительный Positive Control 125 мл/бутылка | Положительный контроль для осодка мочи используется на анализаторе мочи Dirui FUS-2000 . Принцип визуализации плоской проточной кюветы . | шт | 10 | 71793 | 717930
359 | Детергент (FUS-2000) Detergent (FUS-2000) 500 мл/бутылка, | Детергент (FUS-2000) используется только в in vitro диагностике для промывки и очистки системы трубок и проточной ячейки на анализаторе осадка мочи Dirui FUS-2000. | шт | 4 | 38529 | 154116
360 | Стандартный раствор Standard Solution 125 мл/бутылка | Стандартный раствор используется только в in vitro диагностике для калибровки на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. | шт | 8 | 64060 | 512480
361 | Контроль мочи (положительный) Urinalysis Control (Positive) 8 мл/бутылка | Контрольные (позитивный) тест-полоски на мочевой анализатор Dirui FUS-2000. Оценка точности результатов по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»: глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. | шт | 100 | 3840 | 384000
362 | Контроль мочи (отрицательный) Urinalysis Control (Negative) 8 мл/бутылка | Контрольные (негативный) тест-полоски на мочевой анализатор Dirui FUS-2000. Оценка точности результатов по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»: глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. | шт | 100 | 3840 | 384000
363 | Очищающая жидкость для рефрасктометра и турбидиметра | Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimeter 50 мл/бутылка Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра используется для промывки и очистки рефрактометра и турбидиметра на анализаторе мочи Dirui FUS-2000 | шт | 2 | 17918 | 35836
364 | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity 8 мл/бутылка | Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи используется для калибровки удельного веса мочи (SG) на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. | шт | 6 | 8973 | 53838
365 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 H Series Urine Analyzer Control Liquid 8 мл/бутылка | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 для мочевого анализатора Dirui FUS-2000. Метод рефрактометрии. | шт | 6 | 8973 | 53838
366 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 H Series Urine Analyzer Control Liquid 8 мл/бутылка | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 для мочевого анализатора Dirui FUS-2000. Метод рефрактометрии. | шт | 6 | 8973 | 53838
367 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 H Series Urine Analyzer Control Liquid 8 мл/бутылка | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 для мочевого анализатора Dirui FUS-2000. Метод рефрактометрии. | шт | 6 | 8973 | 53838
368 | Калибровочная жидкость для турбидиметра H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity 8 мл/бутылка | Жидкость калибровочная используется для калибровки турбидиметра на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Метод рассеяния турбидиметрических тестов. Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики. | шт | 6 | 26918 | 161508
369 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1 H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1 8 мл/бутылка | Контрольная жидкость для турбидиметра уровень 1 (очищенный) для оценки точности и достоверности результатов на мочевом анализаторе Dirui FUS-2000. | шт | 6 | 26918 | 161508
370 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2 H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2 8 мл/бутылка | Контрольная жидкость для турбидиметра уровень 2 (мутный) для оценки точности и достоверности результатов на мочевом анализаторе Dirui FUS-2000. | шт | 6 | 26918 | 161508
371 | Жидкость для контроля красного цвета Series Urine Analyzer Color Control-red 8 мл/бутылка | Контроль мочи цветной (красный) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dirui FUS-2000 . | шт | 6 | 14119 | 84714
372 | Жидкость для контроля зеленного цвета H Series Urine Analyzer Color Control-green 8 мл/бутылка | Контроль мочи цветной (зеленый) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dirui FUS-2000. | шт | 6 | 14119 | 84714
373 | Жидкость для контроля синего цвета H Series Urine Analyzer Color Control-blue 8 мл/бутылка | Контроль мочи цветной (синий) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dirui FUS-2000. | шт | 6 | 14119 | 84714
374 | Пробирки | Пробирки на анализатор Dirui FUS-2000. 500 шт/ упак | уп | 2 | 56964 | 113928
375 | FUJI DRI-CHEM SLIDE GOT/AST-PIIIS Аспартатаминотрансфераза (глютаминощавелевоуксусная трансаминаза) №15809542 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,24шт/ коробка | короб | 50 | 19404 | 970200
376 | FUJI DRI-CHEM SLIDE GPT/ALT-PIIIS Аланинаминотрансфераза. (глютамино-пировинограднокислая трансминаза)№ | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500 | короб | 50 | 19404 | 970200
377 | FUJI DRI-CHEM SLIDE ALB-P S Альбумин №15809396 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,24шт/ коробка | короб | 50 | 12768 | 638400
378 | FUJI DRI-CHEM SLIDE TP-PIIIS. Белок №15809683 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,24шт/ коробка | короб | 50 | 13406 | 670300
379 | FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-PIIIS. Креатинин №15809475 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,24шт/ коробка | короб | 50 | 14994 | 749700
380 | FUJI DRI-CHEM SLIDE BUN-PIIIS. Азот мочевины №15809425 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,24шт/ коробка | короб | 50 | 12768 | 638400
381 | FUJI DRI-CHEM SLIDE DBIL – PIIS. Прямой билирубин №15809504 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,24шт/коробка | короб | 50 | 13406 | 670300
382 | FUJI DRI-CHEM SLIDE TBIL-PIIIS. Общии билирубин №15809657 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,24шт/ коробка | короб | 50 | 12768 | 638400
383 | FUJI DRI-CHEM SLIDE GLU-PIIIS. Глюкоза №15809528 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,24шт/ коробка | короб | 50 | 10080 | 504000
384 | FUJI DRI-CHEM Diluent DL. Дилюент для разведения № 15809748 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,Кбк.с бутк. 32мл | флак | 1 | 5557 | 5557
385 | FUJI DRI-CHEM CONTROL QN №15622425 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,2 бутылки/коробка | короб | 3 | 15126 | 45378
386 | FUJI DRI-CHEM CONTROL QР- Н. Контроль высокий №15622384 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,6 бутылки/коробка | короб | 3 | 79048 | 237144
387 | FUJI DRI-CHEM CONTROL QР –L. Контроль низкий. №15622396 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,6 бутылки/коробка | короб | 3 | 79048 | 237144
388 | FUJI DRI-CHEM AUTO TIPS. Наконечники №15809815 | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,576 шт/коробка | короб | 8 | 59558 | 476464
389 | FUJI PLAIN TUBE 0.5. Пробирки 0,5мл №15622607 0,5 мл . | для биохимического анализатора FUJI DRI-CHEM ANALYZER NX500,500 шт/коробка | короб | 4 | 112925 | 451700
390 | Техпластин -тест №131 | Определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.1;1.2) растворимым тромбопластином. Вкомплекте-стандарт-плазма. 100-200 опр | наб | 2 | 33000 | 66000
391 | Техпластин - тест( для исслед. Плазмы и венозной крови) №736 | Определение протромбин. Времени со стандартизированным (МИЧ1.1;1,2) 500-1000 | наб | 2 | 80000 | 160000
392 | АПТВ-ЭЛ-тест ( с эллаговой кислотой)№652 | Определение активированнного парциального тромбопластинового времени.100-200 опр | наб | 2 | 24000 | 48000
393 | Тромбин №742 | Жидкий реагент 10мл | фл | 2 | 12500 | 25000
394 | МультиТех-Фибриноген №712 | Определение количественного содержания фибриногена.Использованние калибратора фибриногена позволяет не составлять калибровочные при новых постановках (МИЧ1.1;1,2) 100-200 | наб | 2 | 64900 | 129800
395 | Плазма - контроль №400 | В комплект входит по одному флакону Контроль -плазмы 1(РНП-плазма) и Контроль-плазмы 2(Патоплазма) | наб | 4 | 16500 | 66000
396 | RAC CLEANER № S14003 | Средство для чистки, для анализатора KG-500 | флак | 9 | 58500 | 526500
397 | Краска Романовского | с буфером (1:20), жидкий концентрант 1л | фл | 10 | 12000 | 120000
398 | Раствор М.Грюнвальда | жидкий концентрат 1 л | фл | 12 | 11000 | 132000
399 | сухие компоненты диагностики на скрытую кровь | 50 мл/1комп. | наб | 4 | 4400 | 17600
400 | Фенолтолейин | 50 мл/1комп. | наб | 4 | 5500 | 22000
401 | Иммерсионное масло | 100мл Агат ТИП-А Классическое | флак | 4 | 4500 | 18000
402 | "Клиника СМЖ" набор реагентов для анализа спинно мозговой жидкости | Цитоз(Реактив Самсона),Белок общий: Качественная реакция Панди 200 опр,Количественное определение (Сульфациловая кислота, и сульфат натрия)200опр,Глобулины 200 опр | наб | 2 | 28250 | 56500
403 | Реактив Самсона | для исследования ликвора(смж) 100 мл, флаконы | фл | 1 | 10800 | 10800
404 | Краска для ретикулацита | Краска для ретикулацита Раствор БКС (бриллиантового крезилового синего) 50 мл | наб | 1 | 19850 | 19850
405 | Тест полосы для анализа мочи DAC | Тест полосы для анализа мочи DAC глюкоза /белки /кровь /рН /кетон /нитрит /билирубин /уробилиноген/удельный вес/лейкоциты №100 | упак | 40 | 9600 | 384000
406 | Цоликлон Анти-D | Супер 10 доз х 5мл,1фл. | фл | 20 | 3200 | 64000
407 | Цоликлоны Анти АВ | 10 доз х 5мл,1фл. | фл | 20 | 2200 | 44000
408 | Цоликлоны Анти-А | 10 доз х 10мл,1фл. | фл | 10 | 2200 | 22000
409 | Цоликлоны Анти-В | 10 доз х 10мл,1фл. | фл | 10 | 2200 | 22000
410 | Тест карта на 10 000 исследований | Тест карта на 10 000 исследований(без срока годности), для СОЭ метрическому анализатору VISON Pro-C | шт | 1 | 2500000 | 2500000
411 | Наконечники без фильтра 200 мкл | Наконечники 200 мкл, универсальные для дозаторов ,желтые, апирогенные, свободные от ДНК/РНК- Т-200-Y-R №1000 | уп | 10 | 31000 | 310000
412 | Наконечники без фильтра 1000 мкл | 1000 мкл, универсальные для дозаторов (голубые, апирогенные, свободные от ДНК/РНК- аз, Т-1000-В, №1000 | уп | 10 | 42000 | 420000
413 | Пипетка к СОЭ-метру | ПС/СОЭ-01 | шт | 500 | 250 | 125000
414 | Штатив к СОЭ метру | для определения СОЭ из пластика на 20 капилляров | шт | 10 | 5300 | 53000
415 | Цилиндры мерные на пластмассовом основании | с носиком, ГОСТ 1770-74 3-50-2 | шт | 5 | 1500 | 7500
416 | Стекло предметное | для мазков 75-25 с нешлифованными краями угол 90 гр.упк 50шт(7102) | уп | 20 | 1000 | 20000
417 | Покровные стекла | 20х20 №100 | уп | 100 | 2600 | 260000
418 | Палочка стеклянная | L=220 мм, диаметр = 5±1 мм | шт | 300 | 170 | 51000
419 | Бумага фильтровальная | 100*100 см | кг. | 30 | 6930 | 207900
420 | Бумага фильтровальная | 21*21 см, 1кг | кг. | 10 | 9000 | 90000
421 | Пробирки центрифужные | градуированные П-1-10-0,2 | шт | 1000 | 270 | 270000
422 | Пинцет | анатомический 150 мм | шт | 5 | 8500 | 42500
423 | Индикаторы стерилизации | МедИС-180/60-1 (1000 тестов), наружн. | уп | 3 | 5500 | 16500
424 | Ерши | Ерщи пробирочные 310*120*35 | шт | 20 | 1400 | 28000
425 | Гигрометр психрометрический ВИТ | психрометрический ВИТ преднозначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха | шт | 20 | 5500 | 110000
426 | Термометр водный | индикатор температуры воды | шт | 8 | 850 | 6800
427 | Термометры стеклянные ТС-7-М1 исп 6 | Диапозон измерения температуры от -30 до +30*С, цена деления шкалы 1*С, термометрическая жидкость-метилкарбитол. Термометр в оправе,Паспорт. | шт | 20 | 1300 | 26000
428 | Термометры стеклянные ТС-7-М1 | Диапозон измерения температуры от -20 до +70*С, цена деления шкалы 1*С, термометрическая жидкость-метилкарбитол | шт | 20 | 1300 | 26000
429 | Емкость-контейнер ЕДПО | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО объемом: 1л | уп | 10 | 9000 | 90000
430 | Емкость-контейнер ЕДПО | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО объемом: 3л | уп | 10 | 11000 | 110000
431 | Емкость-контейнер ЕДПО | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО объемом: 5л | уп | 5 | 16600 | 83000
Срок поставки - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика.
Место поставки - г.Шымкент, пр. Жибек жолы, 13